## Feuil1
Données
|  | Im3.JPG |  |  |  | Calibration
| R | -0.19366 | 0.074572 | 0.97823 |  | F | 3028.741
|  | -0.029789 | -0.99709 | 0.070113 |  |  | 2005.864
|  | 0.98062 | -0.015563 | 0.19532 |  |  | -4144.937
| S | 976.852 |  |  |  | PPS | 3045.057
|  | 997.827 |  |  |  |  | 1992.126
486.567
[6 empty] | a | -4.8684e-09
[6 empty] | b | 4.676e-16
[6 empty] | c | -1.7337e-23
|  | M (n°101303) | 984.647
996.995
491.721
Calculs
Ajout de la distorsion
| R-1.(M-S) | 3.5693 |  |  |  | r | 1831.2112
1.3307
|  | 8.5736 |  |  |  | dr | -21.4638
[6 empty] | dx | -20.0346 | -20.0346
| m | 4754.3327 |  |  |  | dy | -7.7013 | -7.7013
2649.1731
0
[6 empty] | m vrai | 4734.2981
2641.4718
Résidus
Avant correction de la distorsion
[6 empty] | m | 20.3327 | pixels
| Coordonnées "vraies" (saisies sur l'image) | [5 empty] | 8.1731 | pixels
| m | 4734
|  | 2641 |  |  |  | Après correction de la distorsion
[6 empty] | m | 0.29811 | pixels
[7 empty] | 0.47183 | pixels